## Sheet1
编号 | 名称 | 地址 | 读写 | 字 | 名称 | 地址 | 读写 | 字 | 名称 | 地址 | 读写
1 | 电流1 | VD500 | 读 | VW1200 | 电流1测点异常 | V1200.0 | 读 | VW1210 | A相电流HH故障 | V1210.0 | 读
2 | 电流2 | VD504 | 读 |  | 电流2测点异常 | V1200.1 | 读 |  | B相电流HH故障 | V1210.1 | 读
3 | 电流3 | VD508 | 读 |  | 电流3测点异常 | V1200.2 | 读 |  | C相电流HH故障 | V1210.2 | 读
4 | 电流4 | VD512 | 读 |  | 电流4测点异常 | V1200.3 | 读 |  | 前轴温度HH故障 | V1210.3 | 读
5 | 电流5 | VD516 | 读 |  | 电流5测点异常 | V1200.4 | 读 |  | 后轴温度HH故障 | V1210.4 | 读
6 | 震动1 | VD520 | 读 |  | 震动1测点异常 | V1200.5 | 读 |  | 主推温度HH故障 | V1210.5 | 读
7 | 震动2 | VD524 | 读 |  | 震动2测点异常 | V1200.6 | 读 |  | 副推温度HH故障 | V1210.6 | 读
8 | 震动3 | VD528 | 读 |  | 震动3测点异常 | V1200.7 | 读 |  | 冷却水温度HH故障 | V1210.7 | 读
9 | 震动4 | VD532 | 读 |  | 震动4测点异常 | V1201.0 | 读 |  | 进气压力HH故障 | V1211.0 | 读
10 | 震动5 | VD536 | 读 |  | 震动5测点异常 | V1201.1 | 读 |  | 排气压力HH故障 | V1211.1 | 读
11 | 吸气压力 | VD540 | 读 |  | 进气温度测点异常 | V1201.2 | 读 |  | 冷水压力HH故障 | V1211.2 | 读
12 | 流量 | VD544 | 读 |  | 排气温度测点异常 | V1201.3 | 读 |  | 冷水液位HH故障 | V1211.3 | 读
13 | 进气温度 | VD548 | 读 |  |  | V1201.4 | 读 |  | 含氧HH故障 | V1211.4 | 读
14 | 排气温度 | VD552 | 读 |  |  | V1201.5 | 读 |  | 进气压差HH故障 | V1211.5 | 读
15 | A相温度 | VD556 | 读 |  |  | V1201.6 | 读 |  | 备用47HH故障 | V1211.6 | 读
16 | B相温度 | VD560 | 读 |  |  | V1201.7 | 读 |  | 备用48HH故障 | V1211.7 | 读
17 | C相温度 | VD564 | 读 | VW1202 | A相电流测点异常 | V1202.0 | 读 | VW1212 | 转子风机故障 | V1212.0 | 读
18 | 前轴温 | VD568 | 读 |  | B相电流测点异常 | V1202.1 | 读 |  | 磁浮故障点 | V1212.1 | 读
19 | 后轴温 | VD572 | 读 |  | C相电流测点异常 | V1202.2 | 读 |  | 放空阀故障 | V1212.2 | 读
20 | 主推轴温 | VD576 | 读 |  | 前轴温度测点异常 | V1202.3 | 读 |  | 扇热风机故障 | V1212.3 | 读
21 | 副推轴温 | VD580 | 读 |  | 后轴温度测点异常 | V1202.4 | 读 |  | 水泵故障 | V1212.4 | 读
22 | 冷却水温 | VD584 | 读 |  | 主推温度测点异常 | V1202.5 | 读 |  | 变频故障点1 | V1212.5 | 读
23 | 进气压差 | VD588 | 读 |  | 副推温度测点异常 | V1202.6 | 读 |  | 塑壳故障 | V1212.6 | 读
24 | 排气压力 | VD592 | 读 |  | 冷却水温度测点异常 | V1202.7 | 读 |  |  | V1212.7 | 读
25 | 冷水压力 | VD596 | 读 |  | 进气压差测点异常 | V1203.0 | 读 |  | UPS未运行 | V1213.0 | 读
26 | 冷水液位 | VD600 | 读 |  | 排气压力测点异常 | V1203.1 | 读 |  | UPS断电 | V1213.1 | 读
27 | 氧含量 | VD604 | 读 |  | 冷水压力测点异常 | V1203.2 | 读 |  | 磁浮故障1 | V1213.2 | 读
28 | 当地大气压 | VD608 | 读 |  | 冷水液位测点异常 | V1203.3 | 读 |  | 未浮起 | V1213.3 | 读
29 | BP频率VD660 | VD612 | 读 |  | 氧含量反馈测点异常 | V1203.4 | 读 |  |  | V1213.4 | 读
30 | BP功率VD668 | VD616 | 读 |  | 备用46测点异常 | V1203.5 | 读 |  |  | V1213.5 | 读
31 | 实际压比 | VD620 | 读 |  | 备用47测点异常 | V1203.6 | 读 |  |  | V1213.6 | 读
32 | 马达扭矩 | VD624 | 读 |  | 备用48测点异常 | V1203.7 | 读 |  |  | V1213.7 | 读
33 |  | VD628 | 读 | VW1204 | 电流1H报警 | V1204.0 | 读 | VB1214 | BP温度_H | V1214.0 | 读
34 |  | VD632 | 读 |  | 电流2H报警 | V1204.1 | 读 |  | BP电流_H | V1214.1 | 读
35 |  | VD636 | 读 |  | 电流3H报警 | V1204.2 | 读 |  | 超速报警 | V1214.2 | 读
36 | 流量 | VD640 | 读 |  | 电流4H报警 | V1204.3 | 读 |  | 磁控通讯中断 | V1214.3 | 读
37 | 排气温度初始值 | VD644 | 读 |  | 电流5H报警 | V1204.4 | 读 |  | M电流H降频 | V1214.4 | 读
38 | 转速变比 | VD648 | 读 |  | 震动1H报警 | V1204.5 | 读 |  | M安全停机 | V1214.5 | 读
39 | 最高频率 | VD652 | 读 |  | 震动2H报警 | V1204.6 | 读 |  | M喘振预警 | V1214.6 | 读
40 | 最高转速 | VD656 | 读 |  | 震动3H报警 | V1204.7 | 读 |  | M安全左侧 | V1214.7 | 读
41 | BP频率R | VD660 | 读 |  | 震动4H报警 | V1205.0 | 读 | VB1215 | BP温度_HH | V1215.0 | 读
42 | BP转速R | VD664 | 读 |  | 震动5H报警 | V1205.1 | 读 |  | BP电流_HH | V1215.1 | 读
43 | BP功率R | VD668 | 读 |  | 进气温度H报警 | V1205.2 | 读 |  | 超转速 | V1215.2 | 读
44 | BP温度R | VD672 | 读 |  | 排气温度H报警 | V1205.3 | 读 |  | 分断故障 | V1215.3 | 读
45 | DP电流R | VD676 | 读 |  | 变频自保报警 | V1205.4 | 读 |  | 启动超时故障 | V1215.4 | 读
46 |  | VD680 | 读 |  | M喘振降频 | V1205.5 | 读 |  | 通讯故障 | V1215.5 | 读
47 | 放空压比 | VD684 | 读 |  | M喘振放空 | V1205.6 | 读 |  |  |  | 读
48 |  | VD688 | 读 |  | 相序报警点 | V1205.7 | 读 |  |  |  | 读
49 | 最低喘振频率 | VD692 | 读 | VW1206 | A相电流H报警 | V1206.0 | 读 | VB1216 | 磁控温度1H | V1216.0 | 读
50 |  | VD696 | 读 |  | B相电流H报警 | V1206.1 | 读 |  | 磁控温度2H | V1216.1 | 读
51 |  | VD700 | 读 |  | C相电流H报警 | V1206.2 | 读 |  | 磁控温度3H | V1216.2 | 读
52 | 吸气压力 | VD704 | 读 |  | 前轴温度H报警 | V1206.3 | 读 |  | 磁控温度4H | V1216.3 | 读
53 | 最低喘振压比 | VD708 | 读 |  | 后轴温度H报警 | V1206.4 | 读 |  |  | V1216.4 | 读
54 | 母线电压 | VD712 | 读 |  | 主推温度H报警 | V1206.5 | 读 |  |  | V1216.5 | 读
55 | 输出电压 | VD716 | 读 |  | 副推温度H报警 | V1206.6 | 读 |  |  | V1216.6 | 读
56 | BPSP | VD720 | 读 |  | 冷却水温度H报警 | V1206.7 | 读 |  |  | V1216.7 | 读
57 | 频率反馈 | VD724 | 读 |  | 进气压力L报警 | V1207.0 | 读 | VB1217 | 磁控温度1HH | V1217.0 | 读
58 | BP扭矩 | VD728 | 读 |  | 排气压力H报警 | V1207.1 | 读 |  | 磁控温度2HH | V1217.1 | 读
59 |  | VD732 | 读 |  | 冷水压力H报警 | V1207.2 | 读 |  | 磁控温度3HH | V1217.2 | 读
60 |  | VD736 | 读 |  | 冷水液位H报警 | V1207.3 | 读 |  | 磁控温度4HH | V1217.3 | 读
61 |  | VD740 | 读 |  | 含氧H报警 | V1207.4 | 读 |  |  | V1217.4 | 读
62 |  | VD744 | 读 |  | 进气压差H报警 | V1207.5 | 读 |  |  | V1217.5 | 读
63 |  | VD748 | 读 |  | 备用47H报警 | V1207.6 | 读 |  |  | V1217.6 | 读
64 |  | VD752 | 读 |  | 备用48H报警 | V1207.7 | 读 |  |  | V1217.7 | 读
65 |  | VD756 | 读 | VW1208 | 电流1HH故障 | V1208.0 | 读 | VB1218 | UPS报警点 | V1218.0 | 读
66 | 复位压比 | VD760 | 读 |  | 电流2HH故障 | V1208.1 | 读 |  | 磁浮未启动 | V1218.1 | 读
67 | 停机压比 | VD764 | 读 |  | 电流3HH故障 | V1208.2 | 读 |  | BP频率量程 | V1218.2 | 读
68 | BP量程 | VD768 | 读 |  | 电流4HH故障 | V1208.3 | 读 |  | 启动按钮未复位 | V1218.3 | 读
69 |  | VD772 | 读 |  | 电流5HH故障 | V1208.4 | 读 |  | 停机按钮未复位 | V1218.4 | 读
70 |  | VD776 | 读 |  | 震动1HH故障 | V1208.5 | 读 |  |  | V1218.5 | 读
71 |  | VD780 | 读 |  | 震动2HH故障 | V1208.6 | 读 |  |  | V1218.6 | 读
72 |  | VD784 | 读 |  | 震动3HH故障 | V1208.7 | 读 |  |  | V1218.7 | 读
73 |  | VW788 | 读 |  | 震动4HH故障 | V1209.0 | 读 |  |  | V1219.0 | 读
74 | 安全压比 | VD790 | 读 |  | 震动5HH故障 | V1209.1 | 读 |  |  | V1219.1 | 读
75 |  | VD794 | 读 |  | 进气温度HH故障 | V1209.2 | 读 |  |  | V1219.2 | 读
[5 empty] | 排气温度HH故障 | V1209.3 | 读 |  |  | V1219.3 | 读
| 总报警 | M4.0 | 读 |  | 喘振发生 | V1209.4 | 读 |  |  | V1219.4 | 读
|  |  | 读 |  |  | V1209.5 | 读 |  |  | V1219.5 | 读
| 总故障 | M4.4 | 读 |  |  | V1209.6 | 读 |  |  | V1219.6 | 读
| 重故障 | M4.5 | 读 |  |  | V1209.7 | 读 |  |  | V1219.7 | 读
读
读
读
读
| 启动集 | M19.0 | 读
| 停机集 | M19.1 | 读
| 急停集 | M19.2 | 读
| 复位集 | M19.3 | 读
| 启动OK | M20.0 | 读
| 主机启动 | M20.1 | 读
| 待机 | M20.2 | 读
| 启动程序 | M20.3 | 读
| 停止程序 | M20.4 | 读
| 自动停机 | M20.5 | 读
| 重启延时 | M20.7 | 读

## 故障点
M4.4 | VW1208 | V1208.0 |  | 电流1HH故障
|  | V1208.1 |  | 电流2HH故障
|  | V1208.2 |  | 电流3HH故障
|  | V1208.3 |  | 电流4HH故障
|  | V1208.4 |  | 电流5HH故障
|  | V1208.5 |  | 震动1HH故障
|  | V1208.6 |  | 震动2HH故障
|  | V1208.7 |  | 震动2HH故障
|  | V1209.0 |  | 震动2HH故障
|  | V1209.1 |  | 震动2HH故障
|  | V1209.2 |  | 进气温度HH故障
|  | V1209.3 |  | 排气温度HH故障
V1209.4
V1209.5
V1209.6
V1209.7
| VW1210 | V1210.0 |  | A相电流HH故障
|  | V1210.1 |  | B相电流HH故障
|  | V1210.2 |  | C相电流HH故障
|  | V1210.3 |  | 前轴温度HH故障
|  | V1210.4 |  | 后轴温度HH故障
|  | V1210.5 |  | 主推温度HH故障
|  | V1210.6 |  | 副推温度HH故障
|  | V1210.7 |  | 冷却水温度HH故障
|  | V1211.0 |  | 进气压差HH故障
|  | V1211.1 |  | 排气压力HH故障
|  | V1211.2 |  | 冷水压力HH故障
|  | V1211.3 |  | 冷水液位HH故障
|  | V1211.4 |  | 阀反馈HH故障
V1211.5
V1211.6
V1211.7
| VW1212 | V1212.0 |  | 转子风机故障
|  | V1212.1 |  | 磁浮故障点
V1212.2
|  | V1212.3 |  | 扇热风机故障
|  | V1212.4 |  | 水泵故障
|  | V1212.5 |  | 变频故障点1
|  | V1212.6 |  | 塑壳故障
V1212.7
|  | V1213.0 |  | UPS未运行
|  | V1213.1 |  | UPS断电
V1213.2
V1213.3
V1213.4
V1213.5
V1213.6
V1213.7
| VB1215 | V1215.0 |  | BP温度_HH
|  | V1215.1 |  | BP电流_HH
|  | V1215.2 |  | 超转速
|  | V1215.3 |  | 分断故障
|  | V1215.4 |  | 启动超时故障
V1215.5
V1215.6
V1215.7
| M4.6 | VB1208 | V1208.0 | 电流1HH故障
|  |  | V1208.1 | 电流2HH故障
|  |  | V1208.2 | 电流3HH故障
|  |  | V1208.3 | 电流4HH故障
|  |  | V1208.4 | 电流5HH故障
|  |  | V1208.5 | 震动1HH故障
|  |  | V1208.6 | 震动2HH故障
|  |  | V1208.7 | 震动2HH故障
|  | V1209.0 |  | 震动4HH故障
|  | V1209.1 |  | 震动5HH故障
|  | V1215.2 |  | 超转速
|  | V1215.3 |  | 分断故障